2024年全国注册公用设备工程师（动力）执业资格考试
主要适用规范、标准目录
	序号
	名            称
	标准号
	备注

	1
	锅炉房设计标准(附条文说明)
	GB 50041-2020
	

	2
	大中型火力发电厂设计规范(附条文说明)
	GB 50660-2011
	

	3
	小型火力发电厂设计规范(附条文说明)
	GB 50049-2011
	

	4
	城镇供热管网设计标准(附条文说明)
	CJJ/T 34-2022
	

	5
	火力发电厂汽水管道设计规范
	DL/T 5054-2016
	

	6
	锅炉安全技术规程
	TSG 11-2020
	

	7
	工业锅炉水质
	GB/T 1576-2018
	

	8
	供热工程项目规范
	GB 55010-2021
	

	9
	城镇燃气设计规范（2020版）
	GB 50028-2006
	

	10
	城镇燃气加臭技术规程
	CJJ/T 148-2010
	

	11
	人工制气厂站设计规范
	GB 51208-2016
	

	12
	工业企业煤气安全规程
	GB 6222-2005
	

	13
	压缩天然气供应站设计规范
	GB 51102-2016
	

	14
	发生炉煤气站设计规范
	GB 50195-2013
	

	15
	城镇燃气规划规范
	GB/T 51098-2015
	

	16
	城镇燃气分类和基本特性
	GB/T 13611-2018
	

	17
	钢铁企业煤气储存和输配系统设计规范
	GB 51128-2015
	

	18
	天然气
	GB 17820-2018
	

	19
	天然气标准参比条件
	GB/T 19205-2008
	

	20
	燃气工程项目规范
	GB 55009-2021
	

	21
	石油库设计规范
	GB 50074-2014
	

	22
	炼焦化学工业污染物排放标准
	GB 16171-2012
	

	23
	炼焦工艺设计规范
	GB 50432-2007
	

	24
	液化石油气供应工程设计规范
	GB 51142-2015
	

	25
	城镇燃气管道穿越跨越工程技术规程
	CJJ/T 250-2016
	

	26
	城镇燃气报警控制系统技术规程
	CJJ/T 146-2011
	

	27
	大宗气体纯化及输送系统工程技术规范
	GB 50724-2011
	

	28
	压缩空气站设计规范
	GB 50029-2014
	

	29
	氧气站设计规范
	GB 50030-2013
	

	30
	氢气站设计规范
	GB 50177-2005
	

	31
	加氢站技术规范(2021版)
	GB 50516-2010
	

	32
	医用气体工程技术规范
	GB 50751-2012
	

	33
	城市综合管线综合规划规范
	GB 50289-2016
	

	34
	建筑设计防火规范（2018版）
	GB 50016-2014
	

	35
	爆炸危险环境电力装置设计规范
	GB 50058-2014
	

	36
	工业金属管道设计规范（2008版）
	GB 50316-2000
	

	37
	工作场所有害因素职业接触限值 物理因素
	GBZ 2.2-2007
	

	38
	压力管道规范 工业管道 第四部分:制作与安装
	GB/T 20801.4-2020
	


