2024年注册电气工程师（发输变电）执业资格考试

专业考试规程、规范及设计手册

一、规程、规范：

《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》GB 311.1-2012；

《绝缘配合 第2部分：使用导则》GB/T 311.2-2013；

《隐极同步发电机技术要求》GB/T 7064-2017；

《水轮发电机基本技术条件》GB/T 7894-2009；

《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006；

《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549-1993；

《电能质量 三相电压不平衡》GB/T 15543-2008；

《电力变压器选用导则》GB/T 17468-2019；

《风电场接入电力系统技术规定 第1部分：陆上风电》GB/T 19963.1-2021

《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 19964-2012；

《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则》GB/T 26218.1-2010；

《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子》GB/T 26218.2-2010；

《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第3部分：交流系统用复合绝缘子》GB/T 26218.3-2011；

《电力系统安全稳定控制技术导则》GB/T 26399-2011；

《电力系统安全稳定导则》 GB 38755-2019；

《电力系统技术导则》GB/T 38969-2020；

《小型火力发电厂设计规范》GB 50049-2011；

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014；

《35kV-110kV变电站设计规范》GB 50059-2011；

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2017；

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064-2014；

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011;

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013；

《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018；

《并联电容器装置设计规范》GB 50227-2017；

《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019；

《电力设施抗震设计规范》GB 50260-2013；

《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660-2011;

《电力系统安全自动装置设计规范》GB/T 50703-2011；

《220kV～750kV电网继电保护装置运行整定规程》DL 559-2018；

《3kV～110kV电网继电保护装置运行整定规程》DL 584-2017；

《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》DL 684-2012；

《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》DL/T 866-2015；

《厂用电继电保护整定计算导则》DL 1502-2016；

《电力系统电压和无功电力技术导则》DL/T 1773-2017；

《地区电网调度自动化设计规程》DL/T 5002-2021；

《电力系统调度自动化设计规程》DL/T 5003-2017；

《330kV～750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T 5014-2010；

《电力设备典型消防规程》DL 5027-2015；

《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T 5033-2006；

《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044-2014；

《火力发电厂职业安全设计规程》DL 5053-2012；

《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136-2012；

《变电站监控系统设计规程》DL/T 5149-2020；

《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T 5153-2014；

《220kV～1000kV变电站站用电设计技术规程》DL/T 5155-2016；

《35kV-220kV城市地下变电站设计规程》DL/T 5216-2017；

《220kV～500kV紧凑型架空输电线路设计技术规程》DL/T 5217-2013；

《220kV～750kV变电站设计技术规程》DL/T 5218-2012；

《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221-2016；

《导体和电器选择设计技术规程》DL/T 5222-2021；

《高压直流输电大地返回系统设计技术规程》DL/T 5224-2014；

《发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规程》DL/T 5226-2013；

《35kV～220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T 5242-2010；

《高压配电装置设计规范》DL/T 5352-2018;

《发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T 5390-2014；

《电力系统设计技术规程》DL/T 5429-2009；

《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551-2018；

《架空输电线路电气设计规程》DL/T 5582-2020；

《抽水蓄能电站设计规范》NB/T 10072-2018；

《光伏发电工程电气设计规范》NB/T 10128-2019;

《水力发电厂机电设计规范》NB/T 10878-2021；

《风电场工程电气设计规范》NB/T 31026-2022（替换NB/T 31026-2012）；
《风电场工程110kV~220kV海上升压变电站设计规范》NB/T 31115-2017；

《水力发电厂照明设计规范》NB/T 35008-2013；

《水力发电厂厂用电设计规程》NB/T 35044-2014；

《水力发电厂接地设计技术导则》NB/T 35050-2015。
二、设计手册：
《电力工程电气设计手册》（电气一次部分）西北电力设计院编，中国电力出版社；

《电力工程电气设计手册》（电气二次部分）西北电力设计院编，水利电力出版社；

《电力系统设计手册》电力工业部电力规划设计总院编，中国电力出版社；

《水电站机电设计手册》(电气一次分册)水利电力部水利水电建设总局编，水利电力出版社；

《水电站机电设计手册》(电气二次分册)水利电力部水利水电建设总局编，水利电力出版社；

《电力工程高压送电线路设计手册》（第二版）东北电力设计院编，中国电力出版社。

注：设计手册的内容与规程、规范不一致之处，以规程、规范为准。

